## Slide 1
FILTRY AKTYWNE (APF)
ACTIVE POWER FILTER

## Slide 2: Klasyfikacja APF
Rodzaj inwertera
  Źródło prądowe - Current source inverter (CSI)
  Źródło napięciowe - Voltage source inverter (VSI)
Układ połączenia z siecią
  szeregowe
  równoległe
  hybrydowe
Rodzaj sieci
  1-fazowa
  3-fazowa – 3- lub 4-przewodowa

## Slide 3
CSI
Supply network
Nonlinear load
iS
iL
iC
id
VSI
Supply network
Nonlinear load
iS
iL
iC
vd
Rodzaj inwertera

## Slide 4: Układ
Source
Nonlinear load
iS
iL
vd
vAF
Redukcja harmonicznych napięcia
Stabilizacja napięcia
Symetryzacja napięcia
Ograniczenie wahań napięcia
Kompensacja mocy biernej (harmonicznej podstawowej)
Szeregowy APF

## Slide 5: Układ
Równoległy APF
Source
Nonlinear load
iS
iL
iC
vd
Redukcja harmonicznych prądu
Symetryzacja prądu (obciążenia)
Ograniczenie wahań napięcia
Kompensacja mocy biernej (harmonicznej podstawowej)

## Slide 6
XL
XS
Supply network
Nielinear load
Równoległy APF
PCC
APF
IAPF
IL
US/5
IL
IS

## Slide 7
UNIFIED POWER QUALITY
CONDITIONER - UPQC
Source
Nonlinear lod (-s)
iS
iL
iC
vAF
Stabilizacja napięcia
Kompensacja mocy biernej
Ograniczenie wahań napięcia (ograniczenie zmian mocy czynnej i biernej)
Symetryzacja prądu (obciążenia)
Symetryzacja napięcia
Redukcja harmonicznych prądu i napięcia

## Slide 8: Układ hybrydowy
SERIES APF + PARALLEL PASSIVE FILTER
Source
Nonlinear load
iS
iL
np. i(5)
vAF
vd

## Slide 9: Układ 3-fazowy, 4-przewodowy
iCa
iSa
iLa
iLb
iLc
Nonl. load
iCc
iCb
iSb
iSc
Cdc
Cdc
a
b
c
iLn
iSn
iCn
Source

## Slide 10: Układ 3-fazowy, 4-przewodowy
iSa
iLa
iCa
iLb
iLc
Nonl.
load
iCc
iCb
iSb
iSc
iLn
iSn
iCn
Cdc
a
b
c
n
Source

## Slide 11: Układ 3-fazowy, 4-przewodowy
iSa
iLa
iLb
iLc
Nonl. load
iSb
iSc
iLn
iSn
Cdc
a
b
c
Tr
iCc
iCb
iCa
Source

## Slide 12: Szeregowy APF – redukcja harmonicznych prądu
APF
6-pulses rectifier

## Slide 13
IL
IEFA
IS
US/5
THDI=28,48%
THDI=0,19%
IL
IS

## Slide 14
IL
IEFA
IS
US/5
THDI=29,11%
IL
THDI=0,73%
IS