## Slide 1: Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
Opracowała: Izabella Mróz-Radłowska
Instytut Elektroenergetyki
Politechniki Łódzkiej

## Slide 2: Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem
  Polityka energetyczna Unii Europejskiej
  Polityka efektywności energetycznej w Polsce
Energia elektryczna
  Aktualny stan gospodarki energetycznej
  Wytwarzanie energii elektrycznej
  Zużycie energii elektrycznej
Racjonalizacja użytkowania energii w gospodarstwach domowych
  Struktura zużycia energii
  Możliwości działań racjonalizacyjnych
Racjonalne użytkowanie energii w sektorze przemysłowym
Wytwarzanie energii elektrycznej – źródła odnawialne
Nowoczesne systemy sterowania w instalacjach elektrycznych – oszczędzanie energii

## Slide 3: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Główne cele polityki energetycznej:
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
Zapewnienie niezawodności działania systemu elektroenergetycznego
Zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej
Optymalizacja kosztu produkcji energii elektrycznej
Ochrona środowiska

## Slide 4: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
- posiadanie dostatecznych mocy wytwórczych energii elektrycznej pozwalających zbilansować produkcję z zapotrzebowaniem

## Slide 5: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Zapewnienie niezawodności działania systemu elektroenergetycznego
- system elektroenergetyczny powinien być niezawodny w przypadku awarii sieci przesyłowych a jednostki wytwórcze powinny mieć odpowiednie zdolności regulacyjne dostosowujące produkcję energii elektrycznej do aktualnego zapotrzebowania.

## Slide 6: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej
- dostarczanie energii o określonych parametrach technicznych z pewnością jakiej wymaga odbiorca lub odbiornik.

## Slide 7: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Optymalizacja kosztu produkcji energii elektrycznej
- wybór odpowiedniej technologii produkcji i sprzedaż energii w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej

## Slide 8: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Ochrona środowiska
- spełnienie norm ekologicznych, w tym w szczególności ograniczeń emisji gazów CO2, SO2 oraz NOx w zakresie zobowiązań państwa w ramach Unii Europejskiej

## Slide 9: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Dokumenty unijne określają oprócz celów również zagadnienia związane z polityką energetyczną:
Opracowanie skutecznej narodowej polityki energetycznej
Tworzenie wewnętrznych rynków energii (gazu i energii elektrycznej)
Przyspieszanie procesu liberalizacji rynku i prywatyzacji sektora energii
Tworzenie zapasów rezerw paliw płynnych
Potrzebę unowocześniania lub zamknięcia istniejących elektrowni na paliwa stałe
Promocję efektywności energetycznej oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Rozwój narzędzi sterowania popytem
Zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego

## Slide 10: Główne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
Karta Energetyczna i Protokół Karty Energetycznej o efektywności energetycznej i odnośnych aspektach ochrony środowiska
Polska ratyfikowała Traktat i Protokół w 2000 roku. Zapisy TKE zobowiązują do sformułowania polityki efektywności energetycznej wraz z odpowiednimi unormowaniami prawnymi i regulacyjnymi, obejmującymi m.in. efektywne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych, działania wspierające transfer technologii oraz rozwój wiedzy i świadomości społecznej w tej dziedzinie.

## Slide 11: Główne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej (przyjęty po modyfikacji w 2000r.)
Wyliczony potencjał ekonomiczny poprawy efektywności energetycznej w UE wynosi 18% obecnej konsumpcji energii co stanowi 1900 TWh (finalne zapotrzebowanie energii Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji i Holandii razem wziętych).
Plan prezentuje zasady i środki, które pomogę usunąć bariery wykorzystania potencjału efektywności energetycznej takie jak:
Ceny energii – nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów produkcji
Brak lub niekompletne informacje – co wstrzymuje zastosowanie mało kosztownych i energooszczędnych technologii
Bariery instytucjonalne i prawne
Bariery techniczne – brak odpowiedniej infrastruktury przemysłowej
Bariery finansowe – krótkie okresy spłaty dla inwestycji z zakresu zarządzania popytem w porównaniu z inwestycjami po stronie wytwarzania

## Slide 12: Główne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu
Program zainicjowany w czerwcu 2000 roku dla zrealizowania protokołu z Kioto proponuje trzy grupy przedsięwzięć:
Redukcja emisji CO2 – przez poprawę efektywności energetycznej budynków, wprowadzanie biopaliw
Stałe zmniejszanie emisji CO2 – minimalne standardy wydajności energetycznej sprzętu elektrycznego, wspieranie inicjatyw z zakresu nowych technologii, poprawa infrastruktury badań
Przedsięwzięcia przyszłościowe – promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów, poprawa technologii paliw i pojazdów.

## Slide 13: Główne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
Zielona Księga - 2002r.– Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego
Kraje Unii zużywają coraz więcej surowców energetycznych importując około 50% swego zapotrzebowania, głównie ropy i gazu.
Aktualne zapotrzebowanie na energię pokrywane jest przez:
ropę naftową – 41%,
gaz – 22%,
węgiel (kamienny, brunatny i torf) – 16%,
energię jądrową – 15%,
źródła odnawialne – 6%.
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego przewiduje dwie grupy działań:
Po stronie popytu – wzrost efektywności energetycznej gospodarki
Po stronie podaży – wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł

## Slide 14: Główne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
Najnowsze dokumenty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i rynku energii elektrycznej:
Dyrektywa 2003/54/EC
Nota DG TREN – 2003
Dokumenty zalecają monitorowanie i prognozowanie równowagi pomiędzy popytem i podażą na energię elektryczną i obligują do składania co dwa lata do Komisji Europejskiej raportów z wnioskami.

## Slide 15: Główne dokumenty Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
Najnowsze dokumenty dotyczące ochrony środowiska
Dyrektywa 2003/87/WE
- zobowiązanie Wspólnoty do obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w latach 2008 –2012 o 8% w stosunku do poziomu z roku 1990,
- konieczność obniżenia tego poziomu w perspektywie długoterminowej o około 70% w stosunku do poziomu z roku 1990.
Dyrektywa adresowana jest do piętnastki krajów unijnych.

## Slide 16: Polityka efektywności energetycznej w Polsce
Makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju
Na podobieństwo scenariuszy opracowanych przez ekspertów Komisji Europejskiej:
„Wariantowe scenariusze makroekonomicznego rozwoju gospodarki Polski do 2020 roku” – Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1999
„ Wariantowe scenariusze makroekonomicznego rozwoju gospodarki narodowej” FEWE, Warszawa 1999
„Prognozy makroekonomiczne do roku 2025” – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004

## Slide 17: Makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju
Scenariusz przetrwania (pesymistyczny)
Scenariusz odniesienia (bazowy)
Scenariusz postępu-plus (optymistyczny)

## Slide 18: Scenariusz przetrwania (pesymistyczny)
Przewiduje słaby rozwój światowy, hamowany wstrząsami politycznymi. Założenia scenariusza:
Siły antyreformatorskie u władzy
Słaba koniunktura międzynarodowa
Powolne efekty konwergencji – niewielka absorpcja funduszy unijnych
Nieskuteczna polityka gospodarcza
Bilans handlowy w tendencji ujemnej
Obniżanie stopy bezrobocia powolne

## Slide 19: Scenariusz przetrwania (pesymistyczny)
W Polsce utrwala się surowcowa struktura gospodarki. Średnioroczna stopa wzrostu PKB – ok. 2,3% co nie pozwala na odrobienie luki rozwojowej w stosunku do państw wyżej rozwiniętych. Stopa bezrobocia wzrasta do wartości 14%.

## Slide 20: Scenariusz odniesienia (bazowy)
Założenia scenariusza:
Stabilizacja sceny politycznej
Stabilizacja sceny międzynarodowej
Pozytywne efekty konwergencji, wysoka absorpcja funduszy unijnych
Upraszczanie systemu regulacji gospodarki
Równowaga budżetowa do roku 2008
Bilans handlowy w tendencji ujemnej
Powolna redukcja bezrobocia

## Slide 21: Scenariusz odniesienia (bazowy)
Przewiduje polityczną stabilność i rozwój międzynarodowy. W gospodarce Polski powolne kontynuowanie procesu przemian. Łagodne zmiany struktury wytwarzania PKB dają w efekcie trwały spadek wzrostu PKB. Średnioroczna stopa wzrostu PKB – ok.. 4,0%. Rośnie stopa bezrobocia.

## Slide 22: Scenariusz postępu-plus (optymistyczny)
Założenia scenariusza:
Pro-reformatorska większość w parlamencie
Korzystna koniunktura gospodarcza u partnerów
Pozytywne efekty konwergencji, wysoka absorpcja funduszy unijnych
Upraszczanie systemu regulacji gospodarki
Równowaga budżetowa do roku 2008
Bilans handlowy w tendencji ujemnej
Redukcja bezrobocia dzięki zmianom strukturalnym

## Slide 23: Scenariusz postępu-plus (optymistyczny)
Sprzyjające warunki otoczenia międzynarodowego plus aktywna, skuteczna polityka pro-efektywnościowa rządu, kreująca pożądane zachowania wszystkich odbiorców. Głęboka i trwała restrukturyzacja gospodarki. Zmiana struktury tworzenia PKB na rzecz sektorów generujących wysokie wartości dodane. Zwiększa się wydajność pracy i wzrasta produktywność energii pierwotnej. Wysokie tempo wzrostu PKB (ok. 5,5%).

## Slide 24: Wskaźniki makroekonomiczne
LATA |  | 1997 | 2005 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020
Ludność [mln] |  | 38,66 | 39,26 |  | 39,93 |  | 40,32 |  | 40,34
Ludność [mln] (postęp-plus) |  | - | 38,63 |  | 38,79 |  | 39,00 |  | 39,00
Podaż pracy [mln] |  | 17,85 | 18,10 |  | 18,35 |  | 18,25 |  | 18,40
Stopa bezrobocia [%] | przetrwania | 11,2 | 10,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0
 | odniesienia |  | 10,9 |  | 12,3 |  | 13,4 |  | 14,3
 | postępu-plus |  | 9,2 |  | 8,9 |  | 8,5 |  | 7,6
Średnioroczne tempa wzrostu PKB [%] | LATA | 1997-2005 |  | 2006-2010 |  | 2011-2015 |  | 2016-2020 | 
 | przetrwania | 2,4 |  | 1,8 |  | 2,3 |  | 2,7 | 
 | odniesienia | 4,8 |  | 3,7 |  | 3,4 |  | 3,2 | 
 | postępu-plus | 5,7 |  | 6,3 |  | 5,5 |  | 5,1 | 

## Slide 25: Wskaźniki makroekonomiczne
LATA |  | 1997 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
Energochłonność (en. pierwotna/PKB) [kgoe/zł’95] | przetrwania | 0,309 | 0,253 | 0,237 | 0,216 | 0,193
 | odniesienia |  | 0,212 | 0,181 | 0,158 | 0,140
 | postępu-plus |  | 0,199 | 0,155 | 0,124 | 0,102
Energochłonność (en. elektryczna/PKB) [kgoe/zł’95] | przetrwania | 0,405 | 0,386 | 0,384 | 0,365 | 0,348
 | odniesienia |  | 0,334 | 0,311 | 0,288 | 0,281
 | postępu-plus |  | 0,309 | 0,260 | 0,221 | 0,199

## Slide 26: Struktura tworzenia PKB
Struktura tworzenia PKB | 1997 | 2020 |  | 
 |  | przetrwania | odniesienia | postępu-plus
PKB [mld zł’95] | 346,8 | 580,8 | 854,8 | 1188,2
PKB [%], w tym | 100 | 100 | 100 | 100
Przemysł przetwórczy | 25,8 | 35,5 | 25,1 | 29,1
Sektor energii | 6,2 | 6,4 | 5,2 | 4,0
Rolnictwo | 5,7 | 4,9 | 4,2 | 2,2
Usługi | 44,3 | 38,6 | 44,6 | 46,5

## Slide 27: Struktura zapotrzebowania na energię finalną wg nośników [%] – wariant odniesienia
 | 1977 | 2005 | 2010 | 2020
Węgiel | 34,1 | 24,8 | 22,8 | 19,7
Produkty naftowe | 23,3 | 27,7 | 26,9 | 27,0
Gaz | 14,0 | 19,0 | 21,8 | 23,2
Pozostałe nośniki | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 5,6
Energia elektryczna | 11,3 | 14,6 | 16,3 | 20,6
Ciepło sieciowe | 10,3 | 7,7 | 6,0 | 3,9
Razem [%] | 100 | 100 | 100 | 100
Razem [Mtoe] | 72,0 | 68,1 | 70,3 | 75,6

## Slide 28: Porównanie wskaźników zapotrzebowania energii finalnej na mieszkańca
Kraj | Polska |  |  |  | Unia
Rok | 1997 | 2020 |  |  | 1996
Scenariusz |  | przetrwania | odniesienia | postępu-plus | 
Zużycie energii ogółem [toe/Ma] | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,7
Zużycie energii elektrycznej [MWh/Ma] | 2,4 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 5,4
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych [MWh/Ma] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,6

## Slide 29: Dane historyczne i prognozy zużycia energii pierwotnej

## Slide 30: Prognoza zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej – scenariusz odniesienia
Nośnik | Jednostka | 1997 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
Węgiel kamienny | mln ton | 104,5 | 91,3 | 84,3 | 83,9 | 81,0
Węgiel brunatny | mln ton | 65,4 | 66,8 | 67,4 | 66,2 | 65,0
Ropa naftowa | mln ton | 18,6 | 20,2 | 20,4 | 21,4 | 22,0
Gaz ziemny | mld m3 | 12,0 | 17,9 | 22,0 | 25,0 | 29,0
Energia jądrowa | Mtoe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Energia odnawialna | Mtoe | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0
Ogółem | Mtoe | 107,3 | 106,4 | 109,1 | 112,4 | 113,0

## Slide 31: Struktura zużycia energii pierwotnej - 1997

## Slide 32: Struktura zużycia energii pierwotnej – 2020; scenariusz przetrwania

## Slide 33: Struktura zużycia energii pierwotnej – 2020; scenariusz odniesienia

## Slide 34: Struktura zużycia energii pierwotnej – 2020; scenariusz postępu-plus

## Slide 35: Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną [TWh]
Scenariusz | 1997 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
Przetrwania | - | 161,8 | 175,9 | 187,7 | 201,9
Odniesienia | 140,5 | 167,6 | 186,9 | 204,4 | 233,2
Postępu-plus | - | 161,5 | 184,4 | 204,8 | 236,4

## Slide 36: Dane historyczne i prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną

## Slide 37: Struktura produkcji energii elektrycznej według rodzajów źródeł -1997

## Slide 38: Struktura produkcji energii elektrycznej według rodzajów źródeł –2020 – scenariusz przetrwania

## Slide 39: Struktura produkcji energii elektrycznej według rodzajów źródeł –2020 – scenariusz odniesienia

## Slide 40: Struktura produkcji energii elektrycznej według rodzajów źródeł –2020 – scenariusz postępu-plus

## Slide 41: Strategia poprawy efektywności energetycznej
Wzrost produktywności energii w sferze wytwórczej gospodarki narodowej wymaga podjęcia spójnych, skoordynowanych działań zmierzających do istotnego obniżenia energochłonności we wszystkich sektorach gospodarki, także w sektorze gospodarstw domowych i w sektorze użyteczności publicznej. W ich wyniku możliwe jest osiągnięcie efektów, w postaci:
poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, głównie wskutek przyśpieszonego eliminowania marnotrawstwa energii w najbardziej nieefektywnych, a także uciążliwych dla środowiska, procesach wytwarzania i użytkowania paliw i energii,
poprawy konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych, wskutek obniżenia składnika kosztu energetycznego w cenie wytworzonych towarów i usług,
wzrostu ogólnej efektywności gospodarowania i poprawy warunków życia społeczeństwa.

## Slide 42: Strategia poprawy efektywności energetycznej
Za szczególnie istotne dla polityki efektywności energetycznej uznaje się technologie:
wysokosprawne napędy elektryczne (silniki, falowniki, osprzęt, itp.),
wysokosprawne systemy oświetlenia (źródła światła, oprawy, systemy zarządzanie oświetleniem),
elektroniki użytkowej, stosowanej w artykułach gospodarstwa domowego (AGD) i sprzęcie radiowo- telewizyjnym (RTV) oraz telekomunikacyjno- biurowym,
odnawialne źródła energii dla budownictwa,
odzysku energii w budownictwie i przemyśle,
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w obiektach różnej skali.

## Slide 43: Strategia poprawy efektywności energetycznej - zadania
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, co oznacza m.in. dywersyfikację dostępu do gazu i ropy naftowej.
Poprawa konkurencyjności krajowych producentów i dystrybutorów paliw i energii na rynku wewnętrznym i zagranicznym.
Poprawa stanu sieci elektroenergetycznej na obszarach wiejskich.
Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki.

## Slide 44: Strategia poprawy efektywności energetycznej - zadania
Zmniejszenie energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie ogólnokrajowego zużycia energii w 2025 r. nie przekraczającego l20% zużycia obecnego (przy założeniu utrzymania przez Polskę w tym okresie średniego rocznego tempa wzrostu PKB wynoszącego ok. 5%) oraz zachowania obecnej, stosunkowo niewielkiej dynamiki wzrostu liczby ludności, co będzie wymagać sterowania procesami rozwojowymi w kierunku zgodnym ze scenariuszem wysokich cen energii oraz szerokiego wprowadzenia najlepszych dostępnych metod podnoszenia efektywności energetycznej, z wykorzystaniem osiągnięć dokonującego się w tym zakresie krajowego i międzynarodowego postępu technicznego; wskaźniki energochłonności produktu krajowego brutto nie powinny w perspektywie roku 2025 znacząco odbiegać na minus od wskaźników uzyskiwanych w tym czasie przez inne kraje Unii Europejskiej.

## Slide 45: Strategia poprawy efektywności energetycznej - zadania
Całkowite zastąpienie węgla kamiennego - stosowanego jako paliwo w urządzeniach grzewczych małej mocy (w tym w urządzeniach w gospodarstwach domowych), przy eksploatacji których nie ma możliwości skutecznego redukowania emisji powstających zanieczyszczeń powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadów paleniskowych - gazem ziemnym, nisko zasiarczonym olejem opałowym, energią elektryczną, paliwami z biomasy, ciepłem finalnym ze źródeł scentralizowanych oraz ciepłem odpadowym.

## Slide 46: Strategia poprawy efektywności energetycznej - zadania
Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną do poziomu 60%.
Zwiększenie do co najmniej 14% do 2020 r. udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie energii pierwotnej, a także włączenie do tego bilansu, z udziałem na poziomie co najmniej 1 %, energii odzyskiwanej z odpadów.
Wyeliminowanie z procesów wytwarzania energii urządzeń o sprawności niższej niż 80% (z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących nośniki energii odnawialnej) oraz całkowitą likwidację w energetyce zawodowej kotłów wodnych i przejście w tym sektorze na produkcję ciepła wyłącznie w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.

## Slide 47: Strategia poprawy efektywności energetycznej - zadania
Ograniczenie wielkości strat energii w systemach przesyłowych do poziomu co najwyżej 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii elektrycznej.
Spełnienie przez zakłady sektora energetycznego wszystkich warunków korzystania ze środowiska oraz standardów w zakresie organizacji i jakości produkcji określanych prawem krajowym i międzynarodowym, regulacjami Unii Europejskiej i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi, a także możliwie szerokie wdrożenie przez te zakłady funkcjonujących w tym zakresie mechanizmów dobrowolnych (np. znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością oraz oznakowań ekologicznych).

## Slide 48: Strategia poprawy efektywności energetycznej - zadania
Wdrożenie systemu powszechnego udostępniania użytkownikom informacji o energochłonności maszyn, urządzeń i wyrobów, z uwzględnieniem ich całego cyklu życiowego.
Wdrożenie mechanizmu optymalizacji działań sektora energetycznego na rzecz środowiska z wykorzystaniem zbywalnych pozwoleń na emisję.

## Slide 49: Strategia poprawy efektywności energetycznej - bariery
bariery ekonomiczne: niska opłacalność przedsięwzięć energooszczędnych, wysokie koszty kapitałowe takich przedsięwzięć, stosunkowo niskie koszty energii, brak polityki podatkowej zachęcającej do prowadzenia polityki efektywności energetycznej, brak kapitału, trudności w dostępie do funduszy sektora prywatnego,
brak świadomości i informacji: brak informacji o zużyciu energii, brak informacji o korzyściach płynących z inwestycji energooszczędnych, brak informacji o możliwościach finansowania takich inwestycji,

## Slide 50: Strategia poprawy efektywności energetycznej - bariery
bariery techniczne: niezgodność technologii i urządzeń z obowiązującymi przepisami, brak przemysłu produkującego urządzenia energooszczędne,
bariera legislacyjna: brak strategii efektywnego wykorzystywania energii, brak aktów wykonawczych do Prawa energetycznego, skomplikowane procedury finansowania inwestycji ze środków budżetowych, niemożność wykorzystania przez podmioty budżetowe z oszczędności wynikających z inwestycji energooszczędnych,
bariera instytucjonalna: brak instytucji o charakterze biur doradczych dla ludności.

## Slide 51: Aktualny stan gospodarki energetycznej
Struktura pozyskania i zużycia energii pierwotnej ulega stopniowym zmianom.
Struktura pozyskania energii pierwotnej w[%]
 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998
Węgiel kamienny Węgiel brunatny Ropa naftowa Gaz ziemny Energia wodna Źródła odnawialne | 82,4 13,7 0,2 2,4 0,1 1,2 | 80,8 14,5 0,2 2,9 0,1 1,5 | 78,7 16,7 0,3 3,2 0,1 4,0 | 79,0 12,8 0,3 3,1 0,2 4,7 | 75,9 14,5 0,4 3,7 0,2 5,3
Źródło danych: Bank Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej APE S.A.

## Slide 52: Aktualny stan gospodarki energetycznej
Struktura zużycia energii pierwotnej w[%]
 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998
Węgiel kamienny Węgiel brunatny Ropa naftowa Gaz ziemny Źródła odnawialne | 62,3 13,6 14,0 9,0 1,2 | 62,3 14,0 14,3 8,1 1,3 | 58,3 13,7 15,5 8,6 4,0 | 57,8 12,2 16,9 8,7 4,4 | 50,6 14,0 20,2 10,2 5,0
Źródło danych: Bank Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej APE S.A.

## Slide 53: Aktualny stan gospodarki energetycznej
Wskaźnik samowystarczalności energetycznej Polski (stosunek energii pozyskanej do zużytej)
Źródło danych: Bank Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej APE S.A.

## Slide 54: Aktualny stan gospodarki energetycznej Wskaźnik samowystarczalności energetycznej w 1996r
Źródło: Energy Balances of OECD Countries

## Slide 55: Aktualny stan gospodarki energetycznej Wskaźniki energochłonności wartości dodanej w sektorach gospodarki narodowej

## Slide 56: Aktualny stan gospodarki energetycznej Udział wydatków na czynsz, paliwa i energię w budżetach domowych w Polsce i krajach UE w 1996 roku
KRAJ |  | Udział wydatków w budżecie |  | 
 |  | Paliwo i energia | Czynsz | Razem
POLSKA | 1999 | 10,5 | 4,4 | 18,7
Austria |  | 4,4 | 16,1 | 20,5
Belgia |  | 4,3 | 15,8 | 20,2
Dania | 1995 | 5,6 | 21,5 | 27,1
Finlandia |  | 4,9 | 19,9 | 24,8
Francja |  | 3,7 | 18,5 | 22,2
Grecja | 1995 | 2,6 | 12,0 | 14,6
Hiszpania | 1994 | 2,9 | 10,9 | 13,8
Holandia |  | 3,1 | 17,5 | 20,6
Irlandia |  | 4,0 | 11,5 | 15,5
Luksemburg | 1991 | 6,3 | 14,1 | 20,4
Niemcy |  | 3,7 | 19,9 | 23,6
Portugalia | 1995 | 3,1 | 8,0 | 11,1
Szwecja |  | 5,7 | 27,4 | 33,1
Włochy |  | 3,6 | 14,7 | 18,3
Wielka Brytania |  | 3,5 | 16,2 | 19,7

## Slide 57: Bilans energetyczny – rok 2000 – energia w [TJ]
 | Energia wprowadzona | Energia zużyta | Energia uzyskana w procesie przemian
Energia pierwotna | 1372195 | 4629 | 
Energia pochodna | 30255 | 72022 | 637220
Energia ogółem | 1402461 | 76640 | 637220
Wniosek: sprawność przemian energii -

## Slide 58: Bilans energetyczny
Energię uzyskaną otrzymuje się w procesach produkcji:
energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych cieplnych
ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych
ciepła w kotłach ciepłowniczych energetyki zawodowej
energii elektrycznej w elektrowniach wodnych z dopływu naturalnego
energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych
ciepła w ciepłowniach zawodowych

## Slide 59: Energia pierwotna – zużycie w 2000 roku [TJ]
Zużycie | Na przemianę | Bezpośrednie
Energia pierwotna | 1372195 | 4629
Węgiel kamienny | 853824 | 1199
Węgiel brunatny | 501888 | 3382
Gaz ziemny wysokometanowy | 2370 | 29
Gaz ziemny zaazotowany | 4741 | 0
Torf i drewno | 0 | 0
Woda i wiatr | 7571 | -
Biogaz | - | 3
Paliwa odpadowe | 1298 | -

## Slide 60: Energia pierwotna – zużycie w 2000 roku [TJ]

## Slide 61: Energia pochodna – zużycie w 2000 roku [TJ]
Zużycie | Na przemianę | Bezpośrednie | Uzysk
Energia pochodna | 30255 | 72022 | 637220
Koks | 48 | 7 | 
Gaz ciekły | 0 | 14 | 
Benzyny | - | 356 | 
Oleje napędowe | 22 | 927 | 
Oleje opałowe | 10792 | 277 | 
Gaz koksowniczy | 9350 | 4 | 
Energia elektryczna | 10040 | 58760 | 478294
Ciepło | - | 11369 | 158926

## Slide 62: Jednostkowe zużycie energii na produkcję energii elektrycznej