## 2.1.
2.1. Sprawdzenie kształtu udaru i stabilności działania generatora udarów piorunowych
Parametry czasowe napięcia udaru pełnego - sposób wyznaczania (zgodnie z PN-EN 60060-1:2011)

## 2.5.
2.5. Wyznaczenie charakterystyk udarowych iskiernika chroniącego
x | Up = f (tpmax) | Up = f (tp) | Up = f (tpmin)
0 | 318.5407 | 297.3145 | 462.9466
0.1 | 309.0591 | 289.0461 | 432.9184
0.2 | 300.1273 | 281.2271 | 405.643
0.3 | 291.7133 | 273.8332 | 380.8682
0.4 | 283.7871 | 266.8411 | 358.3646
0.5 | 276.3205 | 260.2291 | 337.924
0.6 | 269.2867 | 253.9765 | 319.3574
0.7 | 262.6607 | 248.0638 | 302.4929
0.8 | 256.4189 | 242.4725 | 287.1744
0.9 | 250.539 | 237.1851 | 273.2603
1 | 244.9999 | 232.1851 | 260.6218
1.1 | 239.782 | 227.4569 | 249.142
1.2 | 234.8667 | 222.9857 | 238.7145
1.3 | 230.2362 | 218.7576 | 229.243
1.4 | 225.8743 | 214.7592 | 220.6399
1.5 | 221.7652 | 210.9782 | 212.8254
1.6 | 217.8944 | 207.4027 | 205.7273
1.7 | 214.248 | 204.0216 | 199.28
1.8 | 210.813 | 200.8243 | 193.4237
1.9 | 207.5771 | 197.8007 | 188.1043
2 | 204.5289 | 194.9415 | 183.2726
2.1 | 201.6574 | 192.2378 | 178.8838
2.2 | 198.9523 | 189.681 | 174.8974
2.3 | 196.4041 | 187.2631 | 171.2764
2.4 | 194.0036 | 184.9767 | 167.9874
2.5 | 191.7423 | 182.8146 | 164.9999
2.6 | 189.6121 | 180.77 | 162.2863
2.7 | 187.6054 | 178.8365 | 159.8215
2.8 | 185.7151 | 177.0082 | 157.5826
2.9 | 183.9343 | 175.2792 | 155.549
3 | 182.2568 | 173.6442 | 153.7018
3.1 | 180.6765 | 172.0981 | 152.024
3.2 | 179.1879 | 170.636 | 150.4999
3.3 | 177.7856 | 169.2534 | 149.1156
3.4 | 176.4645 | 167.9459 | 147.8582
3.5 | 175.2201 | 166.7095 | 146.7161
3.6 | 174.0478 | 165.5403 | 145.6787
3.7 | 172.9435 | 164.4347 | 144.7364
3.8 | 171.9032 | 163.3892 | 143.8805
3.9 | 170.9232 | 162.4005 | 143.103
4 | 170 | 161.4655 | 142.3968
4.1 | 169.1304 | 160.5814 | 141.7554
4.2 | 168.3111 | 159.7453 | 141.1727
4.3 | 167.5394 | 158.9547 | 140.6435
4.4 | 166.8124 | 158.207 | 140.1628
4.5 | 166.1275 | 157.5 | 139.7262
4.6 | 165.4824 | 156.8314 | 139.3296
4.7 | 164.8747 | 156.1992 | 138.9693
4.8 | 164.3022 | 155.6013 | 138.6421
4.9 | 163.7629 | 155.0359 | 138.3449
5 | 163.2548 | 154.5013 | 138.0749
5.1 | 162.7762 | 153.9957 | 137.8297
5.2 | 162.3254 | 153.5176 | 137.6069
5.3 | 161.9007 | 153.0655 | 137.4046
5.4 | 161.5006 | 152.6379 | 137.2208
5.5 | 161.1237 | 152.2336 | 137.0539
5.6 | 160.7687 | 151.8513 | 136.9023
5.7 | 160.4342 | 151.4898 | 136.7646
5.8 | 160.1192 | 151.1479 | 136.6395
5.9 | 159.8224 | 150.8246 | 136.5258
6 | 159.5428 | 150.5188 | 136.4226
6.1 | 159.2794 | 150.2297 | 136.3289
6.2 | 159.0313 | 149.9563 | 136.2437
6.3 | 158.7976 | 149.6978 | 136.1664
6.4 | 158.5774 | 149.4533 | 136.0961
6.5 | 158.37 | 149.2221 | 136.0323
6.6 | 158.1746 | 149.0035 | 135.9743
6.7 | 157.9906 | 148.7967 | 135.9217
6.8 | 157.8172 | 148.6012 | 135.8738
6.9 | 157.6539 | 148.4164 | 135.8304
7 | 157.5 | 148.2415 | 135.791
7.1 | 157.3551 | 148.0762 | 135.7551
7.2 | 157.2185 | 147.9199 | 135.7226
7.3 | 157.0899 | 147.772 | 135.693
7.4 | 156.9687 | 147.6322 | 135.6661
7.5 | 156.8546 | 147.5 | 135.6417
7.6 | 156.7471 | 147.375 | 135.6196
7.7 | 156.6458 | 147.2568 | 135.5994
7.8 | 156.5504 | 147.145 | 135.5812
7.9 | 156.4605 | 147.0392 | 135.5645
8 | 156.3758 | 146.9393 | 135.5495
8.1 | 156.296 | 146.8447 | 135.5358
8.2 | 156.2209 | 146.7553 | 135.5233
8.3 | 156.1501 | 146.6708 | 135.512
8.4 | 156.0834 | 146.5908 | 135.5017
8.5 | 156.0206 | 146.5152 | 135.4924
8.6 | 155.9614 | 146.4437 | 135.4839
8.7 | 155.9057 | 146.3761 | 135.4762
8.8 | 155.8532 | 146.3122 | 135.4693
8.9 | 155.8037 | 146.2517 | 135.4629
9 | 155.7571 | 146.1946 | 135.4571
9.1 | 155.7132 | 146.1405 | 135.4519
9.2 | 155.6719 | 146.0894 | 135.4471
9.3 | 155.6329 | 146.0411 | 135.4428
9.4 | 155.5962 | 145.9953 | 135.4389
9.5 | 155.5617 | 145.9521 | 135.4353
9.6 | 155.5291 | 145.9112 | 135.4321
9.7 | 155.4984 | 145.8726 | 135.4291
9.8 | 155.4695 | 145.836 | 135.4265
9.9 | 155.4423 | 145.8014 | 135.424
10 | 155.4167 | 145.7687 | 135.4218
10.1 | 155.3925 | 145.7378 | 135.4198
10.2 | 155.3698 | 145.7086 | 135.418
10.3 | 155.3483 | 145.6809 | 135.4164
10.4 | 155.3281 | 145.6548 | 135.4149
10.5 | 155.3091 | 145.6301 | 135.4135
10.6 | 155.2912 | 145.6067 | 135.4123
10.7 | 155.2743 | 145.5846 | 135.4111
10.8 | 155.2584 | 145.5637 | 135.4101
10.9 | 155.2434 | 145.5439 | 135.4092
11 | 155.2293 | 145.5252 | 135.4084
11.1 | 155.216 | 145.5075 | 135.4076
11.2 | 155.2035 | 145.4908 | 135.4069
11.3 | 155.1917 | 145.475 | 135.4063
11.4 | 155.1806 | 145.4601 | 135.4057
11.5 | 155.1701 | 145.4459 | 135.4052
11.6 | 155.1602 | 145.4326 | 135.4047
11.7 | 155.151 | 145.4199 | 135.4043
11.8 | 155.1422 | 145.408 | 135.4039
11.9 | 155.134 | 145.3967 | 135.4035
12 | 155.1262 | 145.386 | 135.4032

## 2.6.
2.6. Pomiar statycznego napięcia przeskoku
Dane do obliczenia współczynników udaru ochronnika
p [%]
d [cm] | 2.3 | 15.9 | 50 | 84.1 | 99.7
Biegunowość udaru dodatnia [kV]
7 | 59 | 61.5 | 63.1 | 65.2 | 69
9 | 64.8 | 67.8 | 70 | 73.5 | 79
11 | 72 | 75.5 | 78.9 | 82.4 | 89.2
Biegunowość udaru ujemna [kV]
6 | 113.5 | 114.2 | 114.5 | 114.8 | 115.3
6.5 | 120.7 | 120.9 | 121.1 | 121.4 | 121.8
7 | 130.1 | 130.5 | 130.9 | 131.4 | 132
8.5 | 146 | 146.4 | 146.8 | 148.1 | 150